Rewitalizacja Budynku HARCÓWKI przy Domu Ludowym z przeznaczeniem na centrum spotkań mieszkańców Osiedla Krzyszkowice w Wieliczce

Prace remontowe które należy wykonać to m.in. izolacja pionowa przeciwwilgociowa, wypełnienie ubytków w całej strukturze ściany fundamentowej, ściany należy oczyścić z resztek tynku, ubytki uzupełnić, bruzdy i zarysowania i pęknięcia należy wypełnić. Parapety oczyścić i uzupełnić ubytki spoinowania. Należy wykonać nowy komin i przewody wentylacyjne. Stropy drewniane należy sprawdzić ich stan techniczny i zabezpieczyć przeciwogniowo. Całkowita przebudowa dachu z zachowaniem istniejącej historycznej ukształtowanej formy, wymiana pokrycia dachu, wykonanie obróbek blacharskich m.in. montaż rynien i rur spustowych. Należy wykonać tynki zewnętrzne wg zaleceń Konserwatora Zabytków. Należy wykonać tynki wewnętrzne, oczyścić i wykonać nowe tynki na suficie, podsibitkę poddać renowacji. Wykonanie nowej posadzki na podłożu gruntowym oraz izolację przeciwwilgociową. Montaż stolarki okiennej. Malowanie pomieszczeń, wykonanie instalacji elektrycznej, oświetlenia, kanalizacja sanitarna i opadowa, instalacja wodociągowa wewnętrzna oraz instalacja centralnego ogrzewania.